焊接搬迁用电料物资报价单

|  | 名称 | 规格 | 数量 | 品牌产地 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主电缆 | 铜95x3+50×2mm2铠装电缆 | 50米 |  |  |  | （室外地埋） |
| 2 | 电线 | 50mm2铜芯聚氯乙烯绝缘电线 红 | 100米 |  |  |  | 主线 |
| 3 | 电线 | 35mm2铜芯聚氯乙烯绝缘电线 红 绿 黄 蓝 | 各100米 |  |  |  |  |
| 4 | 电线 | 16mm2铜芯聚氯乙烯绝缘，黄绿、 蓝 | 各100米 |  |  |  | 地线 零线 |
| 5 | 电线 | 6mm2铜芯电线 红 绿 黄 | 各100米 |  |  |  | 主线 |
| 6 | 电线 | 4mm2铜芯聚氯乙烯电线 蓝色 | 100米 |  |  |  | 零线 |
| 7 | 电线 | 2.5mm2铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 100米 |  |  |  | 地线 |
| 8 | 电线 | 2.5mm2铜芯护套线 | 200米 |  |  |  | 白色 |
| 9 | 电缆 | 3*4+1*2.5mm2四芯铜电缆 | 100米 |  |  |  |  |
| 10 | 工位配电箱 | 要求：380漏电保护63A 4p 1个；380保护63A 2p 1个；三孔、二孔插座 10A 1个 | 16套 |  |  |  | 工位接焊机钻床用 |
| 11 | 并线卡子 | 50mm2线与35mm2线并线用全铜 | 20个 |  |  |  |  |
| 12 | 接线鼻子 | 95mm2全铜 | 10个 |  |  |  |  |
| 13 | 接线鼻子 | 铜 50mm2 | 15个 |  |  |  |  |
| 14 | 接线鼻子 | 铜 35mm2 | 4个 |  |  |  |  |
| 15 | Pvc槽板 | 80X50 | 80米 |  |  |  | 配尼龙扎带 1包 |
| 16 | pvc槽板 | 40*20 | 160米 |  |  |  | 配尼龙扎带 1包 |
| 17 | 钻尾丝 | 长20 | 2盒 |  |  |  |  |
| 18 | 钻尾丝 | 长15 | 2盒 |  |  |  |  |
| 19 | 绝缘胶布 |  | 40盘 |  |  |  |  |
| 20 | 穿线管 | Ø20 白色 | 40根 |  |  |  | 配卡子1包 |
| 21 | 剥线钳 |  | 2个 |  |  |  |  |