附件：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基地水电改造 | 项 | 1 |  |  | 水路、电路拆除与改造 |
| 2 | 隔断墙钢结构拆除 | ㎡ | 145 |  |  | 拆除隔断墙钢彩钢板、钢骨架与隔热层等 |
| 3 | 隔断墙基础拆除 | m | 30 |  |  | 隔断墙混凝土基础拆除及地面修复 |
| 4 | 地坑填平恢复 | m3 | 2.5 |  |  | 三合土夯实、混凝土浇筑厚度不低于10厘米 |
| 5 | 地面修磨处理 | 项 | 1 |  |  | 原地面凸起处打磨平整 |
| 6 | 环氧地坪漆处理 | ㎡ | 600 |  |  | 严格按施工工艺要求做环氧地坪漆，按要求涂安全通道 |
| 7 | 车间铸造工作台拆除 | 项 | 1 |  |  | 平台和地基拆除后恢复地面 |
| 8 | 垃圾清运 | 项 | 1 |  |  | 按要求将施工垃圾清运出校园。 |
| 9 | 总价 |  |  |  |  |  |