| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） | 项目内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊顶 | m2 | 121 |  |  | 轻钢龙骨，600*600矿棉板吊顶 |
| 2 | 墙面腻子喷漆 | m2 | 266 |  |  | 刮腻子3遍，乳胶漆3遍 |
| 3 | 铲除原涂料 | m2 | 266 |  |  | 原墙面涂料层铲除 |
| 4 | 灯具拆除 | 套 | 8 |  |  | 原双头荧光灯管拆除 |
| 5 | 灯具 | 套 | 10 |  |  | 600*600LED平板灯 |
| 6 | 切角线 | 项 | 1 |  |  | 原角线重新粘贴修补 |
| 7 | 拆门安装 | 项 | 1 |  |  | 门拆除焊接维修后重新安装 |
| 8 | 电、网线改造 | 项 | 1 |  |  | 切槽重新布线 |
| 9 | 垃圾 | 项 | 1 |  |  | 垃圾按规定清运处理 |
| / | 总计 | / | / |  |  | / |