科技创新中心(2)一层数控设备供电用电缆电料物资报价单

| 序号 | 物资名称规格 | 数量 | 品牌产地 | 单价 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜芯电缆3*16+2*10 | 135米 |  |  |  | 国标 |
| 2 | 铜芯电缆3*10+2*6 | 125米 |  |  |  | 国标 |
| 3 | 配电箱（400*600） | 2个 |  |  |  |  |
| 4 | 配电箱（200*400） | 2个 |  |  |  |  |
| 4 | 4p 断路器380v 100A | 1个 |  |  |  |  |
| 5 | 4p 断路器380v 80A | 1个 |  |  |  |  |
| 6 | 3p断路器380v 63A | 14个 |  |  |  |  |
| 7 | 2p 漏电保护220v 32A | 4个 |  |  |  |  |
| 8 | 接线鼻子150A | 60个 |  |  |  |  |
| 9 | 扎 带 4*250 | 4袋 |  |  |  |  |
| 10 | 绝缘胶布 | 20盘 |  |  |  |  |
| 11 | 电箱配电、电路接线 | 1项 |  |  |  |  |
| 12 | 合计总价 |  |  |  |  |  |

报价单位：（公章）              联系人：            联系电话：